ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 поселка Висимо-Уткинск

НА 2012-2015 гг.

2012 г.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (МКОУ СОШ №8 П. ВИСИМО-УТКИНСК) НА 20122015 ГОДЫ	3

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД	6

- Краткая характеристика учреждения	6

- Общие показатели деятельности за предыдущий период	6

- Характеристика энергетического хозяйства	7

- Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году	8

- Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях	9

РАЗДЕЛ 3. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	11

- Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности	11

- Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов	11

- Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению

энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования	14

РАЗДЕЛ 5. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БУ) ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ	15

- Значение целевых индикаторов	15

- Значение целевых показателей	15

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА. УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРО.ДЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	17

- 2 -

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (МКОУ СОШ №8 П. ВИСИМО- УТКИНСК) НА 2012-2015 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск) на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от N 109-ФЗ). Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Г осударственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Постановление Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-1II1». |
| Заказчик программы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 поселка Висимо-Уткинск |
| Разработчики программы | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 поселка Висимо-Уткинск |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия - до 2015 года включительно |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты |

- 3 -

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск) на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
|  | Российской Федерации». Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; повышение эффективности системы теплоснабжения; повышение эффективности системы электроснабжения; повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии и в учреждении; снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: объемы потребления ЭЭ, кВт*ч; объемы потребления твердого и жидкого печного топлива, тонн; объемы потребления воды, м3; количество вводов ЭЭ, всего, шт; количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; количество вводов ТЭ, всего, шт; количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; количество вводов ХВС, всего, шт; количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; численность сотрудников, чел; общая площадь учреждения, м2. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВтч); снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал); снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (тонн); снижение потребления воды в натуральном выражении (м3); оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, % от общего числа зданий. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск) на 20122015 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства |

- 4 -

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск) на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
|  | Российской Федерации РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей РАЗДЕЛ 5. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (МКОУ СОШ №8 поселка Висимо-Уткинск) по итогам реализации настоящей программы РАЗДЕЛ 6. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

- 5 -

РАЗДЕЛ 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД

  - Краткая характеристика учреждения

Сфера деятельности учреждения - начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Учреждение создано в апреле 2011 года (на основании Постановления Администрации города Нижний Тагил №628 от 07.04.2012 г. «О создании Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 поселка Висимо-Уткинск путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 поселка Висимо-Уткинск»).

Результаты деятельности: 50 посетителей в смену, ежегодное количество обученных - 31 человек. Средний ежегодный объем финансирования на содержание учреждения составляет 6015 т.р.

Работа учреждения осуществляется в одном учебном корпусе. Двухэтажное здание школы введено в эксплуатацию в 1977 году. Общая площадь здания - 1164, 03 м2, строительный объем - 5348 м3.

В 2009-2012 годах в здании были проведены следующие капитальные ремонты:

- установка пластиковых окон (39 штук),

- капитальный ремонт фасада (отремонтированы три стороны),

- замена входных групп (3 штуки),

- замена электрооборудования и электропроводки.

В плановый период до 2015 года планируется завершение ремонта фасада школы, установка пластиковых окон, ремонт кровли, системы водоотведения; возможна частичная реконструкция здания в связи с организацией при школе детского сада. Возможно приобретение автотранспорта для организации подвоза учащихся из других населенных пунктов.

  - Общие показатели деятельности за предыдущий период

Основные производственные показатели деятельности учреждения

| Наименование | Единица измерени я | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | Услуги в системе начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | х | х | х | 6324 | 6512 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего | учащиеся | 48 | 43 | 37 | 31 | 31 |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. | х | х | х | 6324 | 6512 |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего | учащиеся | 48 | 43 | 37 | 31 | 31 |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. | х | х | х | 0, 188 | 0, 195 |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. | х | х | х | 0, 188 | 0, 195 |
| 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. | х | х | х | 789, 26 | 804, 44 |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. | х | х | х | 0 | 0 |

- 6 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб. м |  |  |  |  |  |
| в т.ч. на производство основной продукции | тыс. куб. м | х | х | х | 0 | 0 |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | х | х | х | 0,00024 | 0,00024 |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | х | х | х | 0,00024 | 0,00024 |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % | х | х | х | 13, 2 | 12, 9 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |
| - разрешенная установленная | тыс. кВт | х | х | х | 0, 03 | 0, 03 |
| - среднегодовая заявленная | тыс. кВт | х | х | х | 0,025 | 0,027 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. | 23 | 23 | 22 | 25 | 23 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2011 году (базовом году Программы)

| № | Наименование ТЭР | Ед. измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс.руб | В условном топливе, кг у.т* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Электрическая энергия | кВт/ч | 51,032 | 196, 73 | 17 580 |
| 2. | Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ХВС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Моторное топливо (дизельное топливо) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Печное топливо | т. | 231,4 | 607, 71 | 177 715 |
|  | ИТОГО | 804, 44 | 195 295 |

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо (кг у.т.)
взяты из Постановления Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических
положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с
международной практикой».

2.3. Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Количество вводов системы электроснабжения - 1 (в 2012 году оборудован трехфазным
двухтарифным счетчиком). Поставщик энергоресурса - Нижнетагильский филиал ОАО
«Роскоммунэнерго - Тагилэнергосбыт». Тариф - 4, 0716. Объем потребления энергоресурса за 2011 год -
51, 032 кВт.ч.

Основные положения контракта на поставку электрической энергии:

п. 1.1. Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять поставку электрической энергии
Покупателю через электрические сети территориальной сетевой организации, к которым присоединены
энергопринимающие устройства Покупателя.

п. 1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию.

п. 2.1.2. ГП обязан обеспечивать электроснабжение электроустановок Покупателя с учетом их категорийности при условии соответствия фактически действующей схемы внешнего электроснабжения

- 7 -

электроустановок Покупателя, снабжение Покупателя электрической энергией осуществляется по третьей категории надежности.

п. 2.2 ГП имеет право:

а) контроля установленных режимов электропотребления,

б) проверки условий эксплуатации расчетных приборов учета и схем учета электрической энергии,

в) снятия контрольных показаний приборов учета,

г) проведения замеров по определению качества электрической энергии.

п. 3.2. Покупатель имеет право:

- изменить присоединенную мощность электрооборудования после согласования с ТСО,

- заменять находящиеся на его балансе расчетные приборы учета,

- по письменному согласованию с ГП подключать других Покупателей при условии обязательной установки расчетных приборов учета.

Характеристика системы освещения:

Общее количество осветительных приборов -	122. В светильниках используются

энергосберегающие и люминисцентные лампы мощностью от 18 до 40 Вт. Количество энергосберегающих ламп - 33, люминисцентных - 89.

Система теплоснабжения

Теплоснабжение учреждения осуществляется от котельной на твердом топливе: дрова, уголь (здание котельной находится в муниципальной собственности, оборудование - в оперативном управлении учреждения), - отапливающей здание школы и администрации поселка. Общая протяженность теплотрассы (прямой и обратный ход) составляет 260 метров (границы балансовой принадлежности не определены).

В здании школы имеется один ввод тепловой энергии (приборами учета не оборудован). Содержание котельной осуществляется за счет средств школы в пределах выделенных бюджетных лимитов. Технологических комплексов по преобразованию энергии (принудительной вентиляции, отопительных комплексов) в учреждении не имеется.

В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы (8-10 секций, установлены при постройке здания) и тепловые регистры (диаметр - 10-14 см, установлены в 2006-2012 годах). Ограждающие конструкции не применяются. Состояние значительной части приборов - неудовлетворительное: наличие нескольких слоев краски, мелких протечек, накипи.

В 2009-10 г.г. часть окон заменена на пластиковые (тройной стеклопакет). 32 деревянных окна нуждаются в срочной замене (загнивание рам).

Система водоснабжения и водоотведения

В учреждении имеется система холодного водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от трубчатого колодца, обеспечивающего функционирование школьной котельной. Длина наземного участка трассы (от скважины до здания школы - 30 метров, границы балансовой принадлежности не определены). Количество вводов - 1 (приборами учета не оснащен). Технологические комплексы по преобразованию энергоносителя (водогрейные котлы, колонки, гидроаккумуляционные баки) не используются.

Водоотведение осуществляется путем канализирования воды до сточного колодца (размещен в 40 метрах от здания школы), количество выводов - 3. Емкость - 60 тонн. По мере заполнения осуществляется откачка и вывоз ЖБО.

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Тепловая энергия | 1 | 0 | 0 |
| ХВС | 1 | 0 | 0 |

- Тарифы на энергетические ресурсы в 2011 году

- 8 -

Приводится сводная таблица по средним тарифам на энергетические ресурсы, которые действовали для данного учреждения в 2011 году.

| Вид энергоресурса | Единица измерения | Средний тариф/ стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Электроэнергия | кВт.ч. | 3, 966 |
| Уголь каменный | т. | 2648,24 |

Для расчетов экономического эффекта от мероприятий программы примем за основу следующие средневзвешенные тарифы 2011 года.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году

| № п/п | Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электрическая энергия | кВт.ч. | 3,966 |
| 5. | Каменный уголь | т. | 2648,24 |

- Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса в сопоставимых условиях на период 2012-2015 гг. для (МКОУ СОШ №8 п. Висимо-Уткинск), достижение которых обязательно для данного учреждения в соответствии  	с	Приказом	Минэкономразвития	РФ	от	24	октября	2011	г.	№	591

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. изм. | Значение показателя в периоде, в котором определяется базовый объем потребления (2009 год) | Прогноз потребления в сопоставимых условиях | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | электроэнергия | кВт.ч. | 51,032 | 49,50 | 48, 01 | 46, 57 | 45, 17 | - |
| 2 | каменный уголь | т. | 231,4 | 224, 4 | 217, 7 | 211, 1 | 204, 8 | - |

- 9 -

РАЗДЕЛ 3. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 государственному учреждению до 2015 года включительно необходимо обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 3. | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4. | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 5. | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7. | Оснащенность приборами учета воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

- 10 -

РАЗДЕЛ 4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности

Основными видами потребляемых ТЭР в учреждении являются электрическая энергия и каменный уголь. В связи с этим наиболее целесообразными направлениями работы видится следующее:

- мероприятия по увеличению эффективности потребления вырабатываемой на твердом топливе тепловой энергии: утепление помещений, ремонт изоляции теплотрасс, промывка отопительной системы.

- мероприятия по увеличению эффективности и снижению потребления электроэнергии: использование энергосберегающих ламп, установка систем автоматического регулирования освещением.

Часть планируемых мероприятий (замена окон, ремонт кровли) является крупнозатратной, однако в силу своей эффективности достаточно быстро (в течение 2-3 лет) окупается.

- Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергорес урса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансировани я | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | ЭЭ, уголь | кВт.ч., т. | 2012 | 0 | бюджет | 0 | 0 |
|  | Установка приборов учета по каждому виду ТЭР (для электроэнергии - установка двухтарифных счетчиков) | ЭЭ | кВт.ч | 2012 | 0 | бюджет | 4,2 | 16 |
|  | Обязательная установка технических приборов учета тепловой энергии, на тех объектах, где используются собственные котельные | уголь | т. | 2012 | 120 | бюджет | 0 | 0 |

- 11 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль и своевременное устранение утечек в теплосети и водоснабжении | вода | м3 | 2012-2015 | 200 | бюджет | 20 | 0 |
|  | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | ЭЭ, уголь | кВт.ч, т. | 2013 | 10 | бюджет | 3; 20 | 38 |
|  | Закупка нового бытового оборудования и компьютерной техники с более высоким классом энергосбережения | ЭЭ | кВт.ч | 2013-2015 | 250 | бюджет | 0,8 | 3 |
|  | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета энергоресурсов | ЭЭ | кВт.ч | 2012-2015 | 30 | бюджет | 4, 2 | 16 |
|  | Рассмотреть возможность перехода от использования электроэнергии к использованию природного газа в системах отопления зданий | ЭЭ | кВт.ч | 2013 | 1000000 | бюджет | 0 | 0 |
|  | Содействовать заключению энергосервисных контрактов | ЭЭ, уголь | кВт.ч, т. | 2013 | 250 | бюджет | 2,4 | 9 |
|  | Регулировка и установка системы автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, со снижением потребления в выходные дни | уголь | т. | 2013 | 150 | бюджет | 40 | 105,9 |

2. Мероприятия по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергорес урса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансировани я | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. ру(5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Химическая промывка трубопроводов | уголь | т | 2013 | 20 | бюджет | 8 | 21 |
| 2 | Установка отражателей за радиаторами | уголь | т | 2012 | 2 | бюджет | 1 | 2 |
| 3 | Ремонт изоляции трубопроводов в подвальном помещении | уголь | т | 2015 | 60 | бюджет | 3 | 7 |

3. Мероприятия по системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергорес урса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансировани я | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. ру(5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- 12 -

|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения | ЭЭ | кВт.ч. | 2012 | 20 | бюджет | 6,1 | 24,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка датчиков движения и фотореле | ЭЭ | кВт.ч. | 2014 | 65 | бюджет | 0,4 | 1,5 |

4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергорес урса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансировани я | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. ру(5. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка аэраторов | вода | м3 | 2013 | 0,5 | бюджет | 10 | 0 |

6. Мероприятия по системе потребления твердого и жидкого печного топлива

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергорес урса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансировани я | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устранение межсезонных перетопов | уголь | т. | 2012-2015 | 0 | - | 6 | 13 |
| 2 | Ремонт и утепление кровли | уголь | т. | 2013 | 3800 | бюджет | 10 | 26 |
| 3 | Установка пластиковых окон | уголь | т. | 2014-2015 | 550 | бюджет | 8 | 18 |

- 13 -

- Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей. Структура затрат. Источники финансирования

| Годы | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Ежегодный экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2012 | 90 | 20 |
| 2013 | 3940 | 60 |
| 2014 | 395 | 50 |
| 2015 | 380 | 50 |
| Итого за весь срок программы |  |  |

| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные средства | 90 | 3940 | 395 | 380 | 4805 |
| Собственные средства | - | - | - | - | - |
| Энергосервисные контракты | - | - | - | - | - |
| Итого | 90 | 3940 | 395 | 380 | 4805 |

- 14 -

РАЗДЕЛ 5. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ БУ) ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ

- Значение целевых индикаторов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерени я | Значение базового (2011) года |  | Значения целевых показателей |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| п 1. | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 51,032 | 49,50 | 48, 01 | 46, 57 | 45, 17 |  |
| п 2. | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | тонн | 231,4 | 224, 4 | 217, 7 | 211, 1 | 204, 8 |  |
| п 3. | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 4. | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 5. | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 6. | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 7. | Количество вводов ХВС, всего | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 8. | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| п 9. | Численность сотрудников | чел | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| п 10. | Общая площадь учреждения | м2 | 1164,03 | 1164,03 | 1164,03 | 1164,03 | 1164,03 |  |

- Значение целевых показателей

- 15 -

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерен ия | Расчетная формула (данные расчету берутся из раздела 5) | Значение базового (2011) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | % | 1 - (п1(п) / п1(п-1)) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | n - год показателя |
| 2. | Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении | % | 1 - (п4(п) / п4(п-1)) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | n - год показателя |
| 3. | Оснащенность приборами учета (ЭЭ) | % | п8 / п7 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | п16 / п15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников | кВт*ч/ч ел*год | п1 / п17 | 2,49 | 2, 42 | 2, 34 | 2, 27 | 2,21 |  |

- 16 -

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В качестве ключевые действий и мероприятий, необходимых для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий данной Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы следует назвать:

- ознакомление участников (администрация учреждения, заведующий хозяйством, обслуживающий персонал) реализации программы с ее целями и задачами, основным понятийным аппаратом,

- разработка должностных инструкций участников программы с учетом распределения ответственности за реализацию мероприятий Программы,

- установление системы годового и квартального планирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,

- включение системы квартального и годового мониторинга и отчетности о реализации мероприятий, направленных на энергосбережение.

Необходимо описать этапы формирования системы мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы по энергосбережению и прогнозные сроки реализации этих этапов.

Также должны быть разработаны шаблоны ежеквартального планирования и отчетности о ходе реализации Программы энергосбережения.

В качестве форм отчетов о ходе реализации Программы могут быть использованы приложения Постановления Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. №576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП»:

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) ЗА ПЕРИОД

| N строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год / квартал | Фактическое за отчетный период / квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

- 17 -